Основные характеристики ППК-15
Диапазон измерений                                                                                          0-5760°

Число оборотов входного вала,                                                                        16

соответствующее  диапазону измерений

Максимальная частота вращения ,об/с                                                             16;8          

Разрешающая способность, угл. ед.                                                                  10′ 33″
Погрешность , угл .ед.                                                                                      ±10′ 33″

Форма выходной информации                                         цифровая в двоичном коде

Разрядность кода                                                                                                 15

Характеристика выходных сигналов:

I) уровень выходных сигналов, В:

           высокий, не менее                                                                                     2,4

II) низкий, не более                                                                                         0,4

2) Форма импульса                                                               прямоугольная

           Напряжение питания ,  В                                                +5±0,25        -15±1,5
           Потребляемая мощность ,  Вт
               6,0
